ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа  промышленных  потоковых  хроматографов.

I. Общие сведения о компании.

1. Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого газоанализатора (оборудования).

В случае необходимости консультации или помощи при подборе модификации приборов обращайтесь, пожалуйста, по тел. (4812) 31-11-68, 31-34-97, 29-95-40.

  - Ф. И. О.: ______________________________________ Дата: ______________________________

(лица заполняющего опросный лист)

1.2 Должность: ____________________________________Тел: _______________________________

1.3 Компания: _____________________________________ Факс: ______________________________

1.4 E-mail: ____________________________________________________________________________

1.5 Адрес компании (включая индекс): ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1.6 Адрес установки хроматографа (если другой): _________________________________________

______________________________________________________________________________________

II. Общая организация  выполнения  измерений.

2.1. Общее количество точек отбора пробы: ________________________________________________

2.2. Необходимое количество хроматографов:_______________________________________________

2.3. Кол-во точек отбора пробы, контролируемых одним хроматографом: _____________________

2.4. Необходимость пусконаладочных работ:

III. Состав анализируемого потока и характеристика среды

(заполняется для каждой точки измерения)

3.1. Анализируемая среда: _______________________________________________________________

(технологический газ, дымовые газы и т.д.)

______________________________________________________________________________________

3.2. Анализируемые компонент(ы):

| Компоненты* | Поток №1 (Если несколько, заполняется для каждого)** |
| --- | --- |
|  | Концентрации |
| № | Наименование, хим. формула | Единицы %, ррm, мг/м3 | Min | Номин. | Мах |

3.3. Сопутствующие компонент(ы) в составе измеряемой среды

| Компоненты* | Поток №1 (Если несколько, заполняется для каждого)** |
| --- | --- |
|  | Концентрации |
| № | Наименование, хим. формула | Единицы %, ррm, мг/м3 | Min | Номин. | Мах |
|  | Механические примеси |  |  |  |  |
|  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Смола |  |  |  |  |
|  | Масло |  |  |  |  |
|  | Влажность |  |  |  |  |

IV. Условия отбора пробы и пробоподготовки

(заполняется для каждой точки пробоотбора)

4.1. Точка(и) отбора пробы

|  | Поток №1 (если несколько, заполняется для каждого) |
| --- | --- |
|  | Min | Номин. | Мах |
| Температура анализируемой пробы, С( |  |  |  |
| Температура окружающей среды, С( |  |  |  |
| Давление в точке отбора _________ Един. |  |  |  |
| Разряжение в точке отбора ________Един. |  |  |  |
| Расстояние от точки отбора пробы до : | ______метр Предполагаемой установки пробоподготовки ______метр Предполагаемой установки газоаналитического модуля. |
| Место отбора пробы |  |
| Отбор пробы осуществляется из: |  |
| Температура окружающей среды в месте транспортирования пробы | Мin Hoм Мах |
| Размещение устройств пробоподготовки | в отапливаемом помещении , не отапливаемом помещении , на улице в контейнере |
| Наличие теплоносителя и воды в месте установки пробоподготовки |  |
| Наличие линии сжатого воздуха в месте установки пробоподготовки |  |
| Наличие дренажной линии для слива конденсата |  |
| Возврат пробы |  |
| Категория взрывоопасности в месте отбора пробы и установки пробоподготовки |  |

*   Сумма по п.3.2 и п.3.3 должна быть как можно ближе к 100%

** В случае разного состава пробы табл. п.3.2 и п.3.3 заполняется для каждого потока

V. Требования к установке  модуля  газоаналитического и рабочей  компьютерной  станции.

5.1. Конструктивное  исполнение

| Температура окружающей среды в месте предполагаемой установки | Мin Hoм Мах |
| --- | --- |
| Место установки блока газоаналитического |  |
| Категория взрывоопасности в месте установки модуля газоаналитического |  |
| Расстояние между модулем газоаналитическим и рабочей компьютерной станцией | ____________ м. |
| Передача данных от модуля газоаналитического на рабочую компьютерную станцию | RS485 Izernet оптико-волоконный кабель |
| Напряжение питание модуля газоаналитического | постоянное 24В переменное 220В |
| Порядок опроса точек отбора пробы (при периодическом контроле) | _____________Указать |

VI. Дополнительные сведения

Специальные требования:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.

Заполненный опросной лист направьте по факсу (4812) 31-75-16 или по е-mail: info@analitpribor-smolensk.ru

# Text boxes

Поочередный  _______Время

(циклический)

Другой

Опасная  __________категория

Безопасная

Нет

Да   __________ Штуцер

___________ Давление (разряжение) в точке возврата

Нет

Да   __________ Штуцер

Безопасная

Пар _______ Т,(С

Да

Нет

Вода ______Т,(С

Другое__________________ ( ________ метр

Нет

Помещение

Кирпичная труба  ( ________ метр

Открытая площадка

Назад в тех. процесс

В атмосферу

Металлическая труба  ( ________ метр

Нет

Опасная  __________категория

Помещение

Открытая площадка (в контейнере)